Опросный лист на датчики температуры ТРИД.

Термопары.

Для того чтобы подобрать оптимальную модель датчика температуры из нашего модельного ряда, заполните, пожалуйста, данный опросный лист, поставив отметку в окошке справа от требуемых параметров. Если в листе не представлено требуемого Вам значения параметра, впишите свой вариант в соответствующей строке. Если Вы затрудняетесь в выборе какого-либо параметра, оставьте раздел незаполненным.

- Объект измерения: _______________________________________________________

- Температура измерения: _______ °С

- Среда функционирования, процесс, который идет в печи: ____________________

- Необходимость первичной поверки ________________________________________

- Материал защитного чехла / температурный диапазон защитного чехла:

  - А (сталь 12Х18Н10Т) / от -40 до +800 °С ¹

  - В (сталь 10Х23Н18) / от -40 до +1050 °С

  - С (сталь ХН45Ю) / от -40 до +1250 °С

  - К (корунд С799) / от -40 до +1600 °С (только ТП101/201/203)

- Тип НСХ (материал защитного чехла) / диапазон рабочих температур:

  - ХА [K] хромель-алюмель (А) / от -40 до +800 °С ¹

  - ХА [K] хромель-алюмель (В) / от -40 до +1050 °С

  - ХА [K] хромель-алюмель (С) / от -40 до +1200 °С

  - ХА [K] хромель-алюмель (К) / от -40 до +1200 °С

  - ХК [L] хромель-копель (А) / от -40 до +600 °С ¹

  - ЖК [J] железо-константан (А) / от 0 до +750 °С

  - ВР [A2] вольфрам-рений (К) / от 0 до +1600 °С

- Диаметр погружаемой части (диаметр термоэлектродов) (кроме ТП300) :

  - 4 мм (0,5 мм) ¹ (не подходит для ТП200)	( 10 мм (0,8 мм)

  - 6 мм (0,5 мм) ¹				( 20 мм (1,2 мм)

  - 8 мм (0,8 мм) 					( 20 мм (3,2 мм) (только ХА)

- Диаметр термоэлектродов (только для ТП301):

  - 0,5 мм						( 1,2 мм

  - 0,8 мм						( 3,2 мм (только ХА)

- Длина погружаемой части термопары: __________ мм

для серии ТП100/ТП200: от 30 до 2000 мм для стали А, от 250 до 2000 мм для стали В, С

для серии ТП110 (кроме ТП116): от 20 до 2000 мм

для модели ТП116: от 6 до 30 мм

для серии ТП300: от 25 мм (ТП301: до 6000 мм)

¹ для серии ТП110 доступны только выделенные варианты

- Длина дополнительного кабельного вывода (кроме серии ТП200): 1+_______ м

стандартная длина составляет 1 м, указывается дополнительная длина к стандартной

- Конструктивное исполнение:

Термопары с кабельным выводом  ТП100

  - ТП101 Стандартная термопара

  - ТП102 Термопара с резьбовой частью

  - ТП103 Термопара со штуцером

ТП105 Термопара с подвижным штуцером на пружине

Термопары с кабельным выводом эконом ТП110

  - ТП111 Стандартная термопара

  - ТП112 Термопара с резьбовой частью

  - ТП113 Термопара со штуцером

  - ТП115 Термопара с подвижным штуцером на пружине

  - ТП116 Компактная термопара

Термопары с коммутационной головкой ТП200

  - ТП201 Стандартная термопара

  - ТП203 Термопара со штуцером

  - ТП205 Термопара с подвижным штуцером на пружине

Бескорпусные термопары ТП300

  - ТП301 Термопара без чехла с керами-ческими бусами

  - ТП302 Воздушная термопара из кабеля в стеклонитевой изоляции (ХА/ХК)

- Штуцер (для исполнения ТП102/112) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М8х1 (4 мм)					( М16х1,5 (4/6/8/10 мм)

  - М12х1,5 (4/6/8 мм)				( М27х2 (4/6/8/10/20 мм)

- Штуцер (для исполнения ТП103/105/113/115/203/205) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М16х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)			( М27х2 S30 (4/6/8/10/20 мм)

  - М20х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)			( М27х2 S32 (4/6/8/10/20 мм)

  - М20х1,5 S27 (4/6/8/10 мм)

- Штуцер (для исполнения ТП116) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М6х1 S10 (4 мм)				( М8х1,25 S12 (6 мм)

- Термопарный разъем (для серий ТП100/110/300)

  - нужен						( не нужен

- Количество изделий: __________ шт.

- Контактная информация для обратной связи

  - Наименование организации_______________________________________________

  - Ф.И.О. контактного лица__________________________________________________

  - Контактный телефон  ____________________________________________________

  - Адрес электронной почты  ________________________________________________

- Примечания _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________